Ausschreibungstext

Artikelnummer

130030

Typ

DCTEL

Kurzbeschreibung

Bedientastatur für Matrix und Telemetrie RS485, 12VDC

Hauptmerkmale

Mikroprozessorsteuerung

Übertragung via RS485

Ergonomisches Design

Steuerung von max. 16 Videokameras

Steuerung von max. 16 Telemtrieempfängern

Steuerung von S

-Köpfen

Autopan, Preset, Zoom, Scan, Focus, Iris, Aux

Max. 8 Preset Positionen für jeden S

-Kopf

Alarmreset

Im Lieferumfang enthalten: Wide Range Netzteil

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Betriebsmodus | keine Angabe |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | DCTEL |

Zubehör

| DTMRX2 | Telemetrie-Empfänger, 12 Funktionen, RS232, RS485, Koax, IP56, 230VAC |
| --- | --- |