Ausschreibungstext

Artikelnummer

130043

Typ

EXBJ000

Kurzbeschreibung

Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7032

Hauptmerkmale

Aluminiumguß, nicht korrodierend

Sehr robuste Konstruktion

Für innere/äußere Installationen

Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C

Verschiedene Montagemöglichkeiten möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | EXBJ000 |
| --- | --- |

Zubehör