Ausschreibungstext

Artikelnummer

130058

Typ

EXPTC033R

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, ohne Kamera, explosionsgeschützt, verstärkte Heizung, 24VAC

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützt nach IECEx

Für Innen- und Außeninstallationen

Korrosionsgeschütztes Aluminium, RAL7032

Verdeckte Kabelführung

Vorinstalliertes, mehrpoliges Kabel

Sonnenschutzdach, Halterungen optional

Max. Leistungsaufnahme: 145W

Patentiert, U.S. Patent 6,922,211

Schutzart: IP66

Autopan

Verstärkte Heizung

Beheizter Schwenk-Neigekopf, 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec EXPTC |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse |
| System | Keine Kamera enthalten |
| Gehäuse | Außen |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7032 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Steuer-Schnittstellen | keine Angabe |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 145W |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Hersteller-Nr. | EXPTC033R |

Zubehör

| EXPTS000 | Sonnenschutzdach, 640mm, für EXPTC-Serie |
| --- | --- |
| EXPTWB00R | Halterung für EXPT, RAL7032 |
| EXPTWB000 | Halterung für EXPT, RAL7032 |