Ausschreibungstext

Artikelnummer

203440

Typ

AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)

Hauptmerkmale

Medienkonverter für Ethernet über Koax

Set bestehend aus Base und Device Einheit

Datenrate koaxial: 100+100Mbps symmetrisch Datenrate Ethernet: 100Mbps

Bis zu 100m PoE/PoE+ Übertragung

Geeignet für den Inneneinsatz

Montagemöglichkeiten an Wand, Rack, Hutschiene

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T86 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage, 19" Rackeinbau |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 25,5 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nr. | 5026-401 |

Zubehör

| AXIS T8640 WALL MOUNT BRACKET | Wandhalter, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| --- | --- |
| AXIS T8640 DIN RAIL CLIP | DIN Rail Clip, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| AXIS T8640 RACK MOUNT BRACKET | Rackeinbau Adapter, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| AXIS T8003 PS57 | Netzteil, für Axis T8640 |
| AXIS T8642 MOUNTING KIT A | Kit zur Montage von T8642 in Dome Kamera, BNC Adapter, Netzwerk Kabel, Montageadapter |