Ausschreibungstext

Artikelnummer

204313

Typ

AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CA

Kurzbeschreibung

Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Robuster Anschlusskasten für Außeninstallationen

Für allgemeine Kamerainstallationen

Kompatibel mit Axis Netzwerk Video Kameras

keine Kameramontage an Schranktür möglich

Für Aufnahme von Axis Komponenten vorbereitet

Vormontierte Montageschienen und Kabeleinlässe

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Schutzart IP66, IK10 vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T98A-VE |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 5900-151 |

Zubehör

| AXIS T98A SUNSHIELD | Sonnenschutz, Metall, für Axis T98A-VE |
| --- | --- |
| AXIS T98A MOUNTING BRACKET | Halterung, Edelstahl, für Axis T98A-VE |
| ELECTRICAL SAFETY KIT B 230VAC | Elektrisches Schutzset für Axis T98A, 230VAC |
| AXIS T8124 60W MIDSPAN ANGLE | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, IEEE802.3at, für Axis T98A, abgewinkelter Anschluss |
| AXIS T98A05 CABINET DOOR | Tür für Wandmontageschrank Axis T98A, keine Bohrung |
| AXIS MIDSPAN DIN CLIP A | DIN Montage Clip, für Axis T8123, T8124, T8125 |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 2 | Netzteil, 12VDC, 2,1A, DIN Montage, für T98A Serie, Medienkonverter, etc. |
| AXIS CABINET LOCK A | Türschloß für AXIS T98A Serie, allgemeiner Schlüssel, Schließ Zylinder tauschbar |
| MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M | Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock |
| AXIS T95A67 POLE BRACKET | Masthalterung, für Masten mit einem Durchmesser von 80 bis 150mm |
| AXIS T95A64 CORNER BRACKET | Eckhalterung für AXIS T98A-VE Cabinets, AXIS Q86/87 Serien und AXIS T95A00/T95A10 |