Ausschreibungstext

Artikelnummer

205237

Typ

UNI-ONL7C7

Kurzbeschreibung

Domegehäuse, Außen, klar, hängend, Ultra-High PoE, für Sony Domes

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gehäuse | Außen |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Montageart | Hängende Montage |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Hersteller-Nr. | F.01U.332.624 |

Zubehör