Ausschreibungstext

Artikelnummer

205278

Typ

AXIS T8605 MEDIA CONVERTER SWI

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Switch, für Axis Q60-C und Q60-S, 2x RJ45, 2x SFP, 2x I/O, Kabel

Hauptmerkmale

Kompatibel mit AXIS Q60-C Kameras

2x RJ-45 Anschlüsse 10/100Base-TX

2x SFP Anschlüsse 100/1000 Mbps für Glasfaser

LED Strom- und Netzwerkanzeige

Anschluss für Multi-Connector Kabel

-40 °C bis 75 °C

DIN Rail Montage möglich

12-13,2 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T86 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail |
| Ports | 2x 10/100Base-TX, 2x SFP 100TX/FX, 1000T/SX oder LX |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | 5028-051 |

Zubehör

| AXIS Q60XX-C MULTI CABLE 5M | Verbindungskabel zwischen Axis Q60XX-C Kamera und Axis T8605 Anschlussbox, 5m |
| --- | --- |