Ausschreibungstext

Artikelnummer

205280

Typ

PT IR ILLUMINATOR KIT A

Kurzbeschreibung

Infrarot Beleuchtungskit, 50°, 10°, kompatibel mit AXIS Q87-E

Hauptmerkmale

Kit besteht aus 1x 50° und 1x 10° IR LED-Strahler

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung H | 10 °, 50 ° |
| Leuchtweite | 50-100 m |
| Dämmerungsschalter | nein |
| Stromversorgung | 12~24VAC/DC |
| Netzgerät | extern |
| Leistungsaufnahme | 35W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller-Nr. | 5503-441 |

Zubehör