Ausschreibungstext

Artikelnummer

206289

Typ

UNI-ORBC6

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse, 280mm, Halterung, Heizung, Ventilator 30W Midspan, PoE, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Schutzart IP66

Inklusive Heizung und Lüfter

Inklusive 30 Watt Midspan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gehäuse | Außen |
| --- | --- |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Stromversorgung | PoE |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | F.01U.332.627 |

Zubehör