Ausschreibungstext

Artikelnummer

210262

Typ

AXIS F41 MAIN UNIT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für eine Sensoreinheit, 1920x1200, WDR, Audio, PoE

Hauptmerkmale

Basiseinheit für abgesetzte Sensor-/Objektiveinheit

Kompatibel mit allen Sensoreinheiten der F-Serie

1080p Full HD Auflösung bei 50 fps, max. 1920x1200

WDR ? Forensic Capture (nur mit kompatiblen Sensoren)

Hochdiskretes und robustes Design

H.264 mit Axis Zipstream Technologie

Bidirektionelles Audio

microSDXC Kartenslot für Edge Storage

Ein-/Ausgänge zur Externen Anbindung

PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 3 (max 7.7 W)

Optionales Zubehör für flexible Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis F-Serie |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Abgesetzte Sensor-/Objektiveinheit |
| Objektiv-Mount | Abgesetzte Sensor-/Objektiveinheit |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 4 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 8-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | 0658-001 |

Zubehör

| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| --- | --- |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS COMPANION VMS | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware |
| AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| AXIS F1005-E SENSOR UNIT 3M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8 mm, 3 m Kabel, IP66, mit Montagewinkel |
| AXIS F1005-E SENSOR UNIT 12M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8 mm, 12 m Kabel, IP66, mit Montagewinkel |
| AXIS F1015 SENSOR UNIT 3M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3-6 mm, 3 m Kabel, mit Montagewinkel |
| AXIS F1015 SENSOR UNIT 12M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3-6 mm, 12 m Kabel, mit Montagewinkel |
| AXIS F8001 SURFACE MOUNT | Halterung zur Oberflächen Montage, mit Zugentlastung, für F-Serie Main Unit |
| ACC AXIS F8002 DIN RAIL CLIP | Halterung zur DIN-Clip Montage, für F-Serie Main Unit |
| AXIS F1025 SENSOR UNIT 3M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, Nadelöhr, 3 m Kabel, mit Montagewinkel |
| AXIS F1025 SENSOR UNIT 12M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, Nadelöhr, 12 m Kabel, mit Montagewinkel |
| AXIS F1035-E SENSOR UNIT 3M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,3mm, Fisheye, 3m Kabel, IP66, Montagewinkel |
| AXIS F1035-E SENSOR UNIT 12M | Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,3mm, Fisheye, 12m Kabel, IP66, Montagewinkel |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS F1004 SENSOR UNIT | 1/4" Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 720p, 2,1mm, 102° 8m Kabel, mit Deckeneinbaukit |
| AXIS F4005 DOME SENSOR UNIT | 1/2,8? Dome Sensor Einheit, Einbau, 2,8mm, 1920x1200, für AXIS F41/F44 |
| AXIS F4005-E DOME SENSOR UNIT | 1/2,8? Dome Sensor Einheit, Einbau, 2,8mm, 1920x1200, IP66, IK09, für AXIS F41/F44 |
| AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC |
| AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| AXIS F1004 BULLET SENSOR UNIT | 1/4" Sensor Objektiv Einheit, im Mini Bullet Gehäuse, 2,1mm, F2,2, 102°, WDR, 8m Kabel |
| AXIS F1004 PINHOLE SENSOR UNIT | 1/4" Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 720p, F2,5/3,7mm, Nadelöhr, 57° FOV, 8m Kabel |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |