Ausschreibungstext

Artikelnummer

210836

Typ

AXIS T94T01D PENDANT KIT

Kurzbeschreibung

Hängemontageset, Außen, für AXIS P32-VE, 1.5" NPS, weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T94T |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 5505-871 |

Zubehör

| AXIS T91B62 PARAPET MOUNT | Halterung, für Brüstung, weiß |
| --- | --- |
| AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| AXIS T91D61 WALL MOUNT | Wandarm, mit 1,5" NPT Gewinde, für Axis Dome Kameras |
| AXIS T91E61 WALL MOUNT | Wandmontagearm, innen, außen, IK10, verdeckte Kabelführung, 1,5" NPS, Aluminium, weiß |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS T91D62 TELESCOPIC PARAPET | Halterung, für Brüstung und Wand, verstellbar, 180° schwenkbar, weiß, für 1.5" NPS |
| AXIS T91B50 TELESCP CEIL MNT | Deckenhalterung, mit Teleskop Verlängerung, 1m - 2m, IK10, NEMA 4X, Drehgelenk bis 45° |
| AXIS T91B51 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, Drehgelenk bis 45°, Innen, Außen, IK10, NEMA 4X, bis 10kg |
| AXIS T91B52 EXT PIPE 30 CM | Verlängerungsrohr für Axis T91B50 und T91B51, 30cm, Innen, Außen, IK10 |
| AXIS T91B52 EXT PIPE 100 CM | Verlängerungsrohr für Axis T91B50 und T91B51, 100cm, Innen, Außen, IK10 |
| AXIS T91H61 WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Domes, Außen, inkl. RJ45 Kabel, IK10, IP66 |
| AXIS T91D67 POLE MOUNT | Masthalterung für Axis Fix Dome Kameras mit 1,5" NPS, IP66, IK10 |