Ausschreibungstext

Artikelnummer

211207

Typ

AXIS T8134 60W MIDSPAN

Kurzbeschreibung

High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T81 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 60W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 55V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Eingangsspannung | 100 ~ 240VAC, 50/60Hz |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Hersteller-Nr. | 5900-332 |

Zubehör

| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| --- | --- |