Ausschreibungstext

Artikelnummer

211818

Typ

CLFE1EOU

Kurzbeschreibung

Ethernet über Zweidraht, 1 Kanal, UTP, PoE, 10/100 MBit, -40+75°C, Mini

Hauptmerkmale

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage, DIN Rail |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 914 m |
| Stromversorgung | PoE, 9-36 VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nr. | CLFE1EOU |

Zubehör

| DINBKT1 | DIN Montage Klammer, für ComNet Produkte |
| --- | --- |
| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |