Ausschreibungstext

Artikelnummer

213749

Typ

AXIS T91B50 TELESCP CEIL MNT

Kurzbeschreibung

Deckenhalterung, mit Teleskop Verlängerung, 1m - 2m, IK10, NEMA 4X, Drehgelenk bis 45°

Hauptmerkmale

Für Innen- und Außenanwendung

Für Axis Kameras mit 1.5? NPS Gewinde

Verdeckte Kabelführung möglich

Maximale Last: 10 kg

Vandalsimusschutz nach IK10

Drehgelenk ±45°zur flexiblen Installation

Teleskopstangen erlauben flexible Längenanpassung

Gesamtlänge minimal: 1153 mm, maximal: 2150 mm

Über AXIS T91B52 Extension Pipes verlängerbar

Fixierung mittels Seilösen möglich

Korrosionsschutz nach NEMA 4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T91B |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 5507-451 |

Zubehör

| AXIS T91A05 CAM HLDR 1.5? NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| --- | --- |
| AXIS T94F02D PENDANT KIT | Hängemontageset für Axis M3024-LVE/M3025-VE, M3026-VE, außen, mit Sonnenschutz |
| AXIS T94M01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Standard 1,5" NPT Halterung, für AXIS Q35-VE Serie |
| AXIS T94T01D PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, für AXIS P32-VE, 1.5" NPS, weiß |
| AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Q60- und P55-Serie |
| AXIS P32/P33 PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, innen, mit 1,5" NPS- Gewinde, für P32- und P33-Serie |
| AXIS P33-VE PENDANT KIT | Kit für hängende Montage, für T91A, NPT Halterung, für P33xx-VE |
| AXIS T91B52 EXT PIPE 30 CM | Verlängerungsrohr für Axis T91B50 und T91B51, 30cm, Innen, Außen, IK10 |
| AXIS T91B52 EXT PIPE 100 CM | Verlängerungsrohr für Axis T91B50 und T91B51, 100cm, Innen, Außen, IK10 |