Ausschreibungstext

Artikelnummer

215273

Typ

IP Verso I/O Module

Kurzbeschreibung

Input/Output Modul, für EntryCom IP Verso Basis Einheit

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N EntryCom IP Verso Basiseinheit

I/O (Input/ Output) Modul

Zwei Ein- und Ausgänge

Relaiskontakt: 30V/1A AC/DC (NO/NC)

Eingang für Sabotagekontakt

Buskabel im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | 2N EntryCom IP Verso |
| --- | --- |
| Montageart | Einbaumodul |
| Hersteller-Nr. | 9155034-D |

Zubehör