Ausschreibungstext

Artikelnummer

217110

Typ

900PMPTEKMA007

Kurzbeschreibung

iCLASS SE RP10 Lesegerät, HID Prox, OSDP, schwarz, Mobile Ready, Stiftleiste

Hauptmerkmale

Mobile Access Ready

Bluetooth-Leseverfahren

13,56MHz (außer Legic)

125kHz HIDProx

OSDP-Protokoll

Stiftleistenanschluss

Aufputz-Montage

Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HID Mobile Access |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485 |
| Leseverfahren | iCLASS SE, Bluetooth, HID Prox |
| Transpondertyp | Karte, Schlüsselanhänger, Smartphone |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Abmessungen (LxBxH) | 10,3 x 4,8 x 2,3 cm |
| Stromversorgung | 7-16VDC |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller-Nr. | 900PMPTEKMA007 |

Zubehör

| 6132AKB | Abstandshalter für R10, 12,7mm, schwarz |
| --- | --- |
| IP65GSKT-R10 | IP65 Abdeckung für R10, 10er Pack |
| CRD633ZZ-xxxx | Mobile Access ID, Identifikationscode für Mobile Access, MOQ=100 |
| SEC9X-CRD-MAD-xxxx | Administrator-Karte, für Mobile Access Leser |
| SEC9X-CRD-E-MKYD | Mobile Key-Karte, zum Einlesen von Mobile Access Ids |