Ausschreibungstext

Artikelnummer

217128

Typ

POWER SUPPLY PS24 240 W

Kurzbeschreibung

Versorgungsnetzteil, 24VDC, 10A, 240W, 100-240 VAC, IP67, -40° - +70°C

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 100-240 V AC, 4.0 A

Ausgansspannung: 24 V DC, 10 A, 240 W

Betriebstemperatur: -40°C to 70 °C

Schutzklasse IP67

UL Zertifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 01170-001 |

Zubehör