Ausschreibungstext

Artikelnummer

218329

Typ

CNFE2004M1B

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, MM, 2x RJ45, 1x 100FX, 1 Faser, B Seite, SC, Mini

Hauptmerkmale

Auto-Negotiation auf RJ45 Port

Optischer Output ist immer 100Mbps

Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis 75°C

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Netzteil mit eingeschränktem Temperaturbereich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Medienkonverter |
| --- | --- |
| Montage | Wandmontage |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 2x 10/100Base-TX |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Wellenlänge | 1550nm, 1310nm |
| Reichweite | 3 km |
| Stromversorgung | 90 - 264 VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nr. | CNFE2004M1B |

Zubehör