Ausschreibungstext

Artikelnummer

218346

Typ

SOL-IQswitch-4PU

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten mit 4-port Switch unmanaged

Hauptmerkmale

Fertige Anschlusskasten Lösung

inkl. SOL-IQbox-budget

inkl. Switch IAM-5SE1004MUA

inkl. Netzteil DRP-240-48

Elektrisch vorverdrahtet und geprüft

Für den Außenbereich optimiert

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10, vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Solvido IQbox |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | optional |
| Abmessungen (LxBxH) | 400x300x150mm |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +35°C |
| Schutzart | IP66 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 218346 |

Zubehör

| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |
| --- | --- |
| SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) für Mast 64mm-406mm |
| SOL-WST-HT | Heizung und Thermostat für CUS-WST u. SOL-IQbox Serie 230V / 22W incl. Einbau |
| jetassy-SBT12 | Spleißbox mit Telekom Spleißkassette für 12 Spleiße |
| EFC-M850SFP | SFP Modul, Gigabit, 220/550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss |
| EFC-S1310SFP | SFP Modul, Gigabit,10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss |
| SOL-WST-SBL | Spannband lang für SOL-WST-MB für CUS-WST und SOL-IQbox Seri Set (2St.) a 1,5m Edelstahl |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |