Ausschreibungstext

Artikelnummer

219781

Typ

DC-D3212RX-N

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, 2,8mm, H.265, PoE, Infrarot

Hauptmerkmale

1/3" Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Objektiv mit fester Brennweite (f=2,8 mm)

Einfache Installation mit DirectIP NVR

Digitale Bildstabilisierung (DIS)

True WDR bis 120dB Dynamik

H.265/H.264  Video Kompression

Bewegungserkennung, Manipulationsalarm

Micro SD/SDHC/SDXC Slot

Inklusive IR Beleuchtung

PoE (IEEE 802.3af Klasse 2)

ONVIF-Unterstützung (Profile S)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Kameratyp | Dome |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HS BLC (Eclipser) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 110,7 ° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | - |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | - |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | DC-D3212RX-N |

Zubehör

| DA-WM2150 | Wandmontagearm für DC-D1111, DC-D1212R, DC-D2233, DC-D2233R, TC-D1222R |
| --- | --- |