Ausschreibungstext

Artikelnummer

220068

Typ

SOL-WST-SSK/1

Kurzbeschreibung

Schloss mit Knebelverschluss (Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie

Hauptmerkmale

Dieses Schloss muss geerdet werden

Beim Einbau in die Anschlusskästen IQbox budget, -eco, -switch

empfehlen wir die Verwendung des Erdungssatzes

SOL-WST-SSK-ES-30 Artikelnummer 219463

Für diese Anschlusskästen werden jeweils 2 Schlösser benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nr. | 220068 |
| --- | --- |

Zubehör