Ausschreibungstext

Artikelnummer

220265

Typ

SDC-POE 3E BOX2 P4

Kurzbeschreibung

End Switch, 4 Ports, 60W, PoE, PoE+, integrierte USV, Autonomie bis 5h01

Hauptmerkmale

Sichert bis zu 4 PoE/PoE+ Geräte

PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at)

PoE-Leistungsbudget: 60W

Autonomie bei 5W 5h01, bei 55W 0h39

Lithium-Ionen Technolgie mit sehr hoher Lebensdauer

Stellt den unterbrechungsfreien Betrieb der Anlage sicher

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Slat SDC-PoE |
| --- | --- |
| Hersteller-Nr. | 83931214 |

Zubehör