Ausschreibungstext

Artikelnummer

220416

Typ

HE-1101

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 1-Kanal, 1920x1080, HDMI, VGA, Audio für Direct IP Produkte

Hauptmerkmale

HDMI und VGA Eingänge

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 1 |
| Kompressionsverfahren | keine Angabe |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | keine Angabe |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | USB |
| Analysefunktionen | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nr. | HE-1101 |

Zubehör