Ausschreibungstext

Artikelnummer

42001

Typ

219HB

Kurzbeschreibung

F1,4/8mm Bildverarbeitungs- Objektiv 2/3", C-Anschluss

Hauptmerkmale

Für hochauflösende Farb- und S/W-Kameras

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

Sehr geringe Verzeichnung (-2,58%)

Hohe Auflösung

Feststellschrauben für Fokus und Blende

C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Tamron High Resolution |
| --- | --- |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | nein |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 8 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 59,3 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,26 m |
| Hersteller-Nr. | 219HB W. LOCK |

Zubehör