Ausschreibungstext

Artikelnummer

91652

Typ

AXIS POE MIDSPAN 16-PORT

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

Hauptmerkmale

Power-over-Ethernet (PoE)

Kompatibel zu vielen AXIS Netzwerk-Kameras/Servern

Für Installationen ohne örtliche Stromversorgung

Kostengünstige Alternative für Video-Anwendungen

Schnelle und einfache Montage von Security-Kameras

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 16 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Eingangsspannung | 90 - 264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | 5012-012 |

Zubehör

| MAINS CABLE IEC-C13 | Netzanschlusskabel IEC-C13 |
| --- | --- |