Ausschreibungstext

Artikelnummer

92204

Typ

AXIS POE MIDSPAN 8-PORT

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

Hauptmerkmale

Keine Spannungsanschlüsse erforderlich

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Geringe Installationskosten

Power-over-Ethernet (PoE)

IEEE 802.3af -konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19 Zoll einbaufähig | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Eingangsspannung | 90 - 264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nr. | 5012-002 |

Zubehör

| MAINS CABLE IEC-C13 | Netzanschlusskabel IEC-C13 |
| --- | --- |