Ausschreibungstext

Artikelnummer

97416

Typ

Varifocal MegaPixel Lens 5-50m

Kurzbeschreibung

F1,4/5-50mm Megapixel Objektiv, 1/3", DC, CS, Varifokal

Hauptmerkmale

Empfohlen für: Axis 211M

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Zubehör |
| --- | --- |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | ja |
| Mount | CS |
| Nennformat | 1/3" |
| Brennweite | 5 - 50 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 44 - 5 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,0 m |
| Hersteller-Nr. | 5502-221 |

Zubehör